{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["葡萄糖"],"not_rendered":{"charts":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"葡萄糖","index":0,"n_rows":27,"n_cols":16,"rows_kept":27,"merged":[[0,1,0,15],[1,2,1,6],[1,8,1,13],[2,2,2,15],[4,1,4,9],[4,11,4,13],[5,1,5,2],[5,11,5,13],[16,1,16,2]]}
[null,"普利莱试剂盒结果计算器"]
[null,"试剂盒名称","液体样本葡萄糖Glu含量测定试剂盒/尿葡萄糖含量酶法测定试剂盒",{"$nulls":4},"对应货号","E1010,E1009",{"$nulls":5},"版本号",202501]
[null,"填写说明","按步骤填写数据，自动计算检测结果，如果样本经过稀释，计算结果需乘以稀释倍数。"]
[]
[null,"一、将标准品浓度、OD值填入表内，自动绘制标准曲线、生成曲线参数（表内现有数据为范例）",{"$nulls":9},"二、将样本OD值填入表内，得到样品浓度"]
[null,"标准曲线",{"$nulls":9},"结果计算"]
[null,"标准品浓度\n(umol/l)","OD值",{"$nulls":8},"样本编号","OD值","葡萄糖含量\n（umol/l）"]
[null,{"v":0,"d":"0.000"},0.004,{"$nulls":8},1,{"v":0.05,"d":"0.050"},{"$f":"(M8-$C$19)/$C$18","v":{"v":151.404848157012,"d":"151.405"}}]
[null,{"v":31.25,"d":"31.250"},{"v":0.01,"d":"0.010"},{"$nulls":8},2]
[null,{"v":62.5,"d":"62.500"},0.025,{"$nulls":8},3]
[null,{"v":125,"d":"125.000"},{"v":0.04,"d":"0.040"},{"$nulls":8},4]
[null,{"v":250,"d":"250.000"},{"v":0.08,"d":"0.080"},{"$nulls":8},5]
[null,{"v":500,"d":"500.000"},{"v":0.16,"d":"0.160"},{"$nulls":8},6]
[null,{"v":1000,"d":"1000.000"},{"v":0.32,"d":"0.320"},{"$nulls":8},7]
[null,{"v":2000,"d":"2000.000"},{"v":0.64,"d":"0.640"},{"$nulls":8},8]
[{"$nulls":11},9]
[null,"标准曲线参数",{"$nulls":9},10]
[null,"斜率",{"$f":"SLOPE(C8:C15,B8:B15)","v":0.000318765702674263},{"$nulls":8},11]
[null,"截距",{"$f":"INTERCEPT(C8:C15,B8:B15)","v":0.00173732718894007},{"$nulls":8},12]
[{"$nulls":11},13]
[{"$nulls":11},14]
[{"$nulls":11},15]
[{"$nulls":11},16]
[{"$nulls":11},17]
[{"$nulls":11},18]
[{"$nulls":11},19]
[{"$nulls":11},20]